ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

высоковольтный плавный пуск СОЛКОН HRVS-DN

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для получения оптимального технико-коммерческого предложения

| Название проекта: |  | Место нахождения: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Питающая сеть |
| --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 1.2 | Реальное напряжение |  | кВ |
| 1.3 | Частота сети |  | Гц |
| 1.4 | Данные трансформатора (мощность, ток короткого замыкания) | МВА | % |
| 1.5 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) |  | МВА |
| 1.6 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) |  | МВА |
| 1.7 | Допустимое падение напряжения при пуске |  | % |
| 1.8 | Если электроагрегат в настоящее время запускается в линию, то какое происходит падение напряжения при этом ? |  |  |
| 1.9 | Представить однолинейную схему электрических соединений |  |
| 1.10 | Какие другие потребители уже подключены к этому же фидеру, какая их суммарная потребляемая мощность ? |  |

| 2. Электродвигатель |
| --- |
| 2.1 | Название |  |
| 2.2 | Производитель |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |
| 2.4 | Тип | Асинхронный | Синхронный |  |
| 2.5 | Исполнение | Общепромышленный | Морской | Рудничный |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 2.7 | Номинальный ток |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 2.9 | Номинальная частота вращения |  | мин-1 |
| 2.10 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |
| 2.11 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) |  |  |
| 2.12 | Критический момент |  | Н*м |
| 2.13 | Ток в точке критического момента |  | А |
| 2.14 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 2.15 | График характеристики двигателя – Момент – Скорость |  |
| 2.16 | График характеристики двигателя – Ток – Скорость |  |
| 2.17 | Подключение | Звезда | Треугольник |
| 2.18 | Тип защитного реле |  |
| 2.19 | Тип и количество датчиков температуры |  |
| 3. Приводимый механизм |
| 3.1 | Название |  |
| 3.2 | Производитель |  |
| 3.3 | Год выпуска |  |
| 3.4 | Тип механизма |  |
| 3.5 | Есть ли редуктор/мультипликатор или другой привод (какой?) | Да | Нет |
| 3.6 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 3.7 | Реальная рабочая потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.8 | Максимальная потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.9 | Частота вращения |  | мин-1 |
| 3.10 | Количество пусков в час |  |  |
| 3.11 | Номинальный момент нагрузки на валу |  | Н*м |
| 3.12 | Максимальный пусковой момент |  | Н*м |
| 3.13 | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 3.14 | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость |  |
| 3.15 | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? Указать подробнее | Да | Нет |
| 4. УПП СОЛКОН HRVS-DN |
| 4.1 | Время разгона при прямом пуске? |  | сек |
| 4.2 | Уровень ограничения пускового тока |  | А |
| 4.3 | Требуемая кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |
| 4.4 | Требуется ли уменьшение механических нагрузок на механизм |  |  |
| 4.5 | Требуемое время разгона |  | сек |
| 4.6 | Требуемое кол-во пусков/останов в час |  |
| 4.7 | Время между пусками двигателя |  | мин |
| 4.8 | Требуется ли многодвигательный привод? |  |
| 4.8.1 | Количество двигателей |  | штук |
| 4.8.2 | Время между пусками двигателей |  | мин |
| 4.8.3 | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? | Да | Нет |
| 4.8.4 | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? | Да | Нет |
| 4.9 | Требуется ли система обработки данных и автоматической настройки характеристик пуска? | Да | Нет |
| 4.10 | Уровень загрезненности окружающей среды |  |
| 4.11 | Степень защиты УПП (IP32, IP54, IP00) |  |
| 4.12 | Температура окружающей среды |  | (С |
| 4.13 | Высота над уровнем моря |  | м |
| 4.14 | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и выключателями для создания видимого разрыва ? | Да | Нет |
| 4.15 | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.16 | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.17 | Требуется ли интерфейс обмена данных PROFIBUS или MODBUS | Да | Нет |
| 4.18 | Требуется ли реле для защиты двигателя? | Да | Нет |
| 4.19 | Требуется ли система возбуждения (если синхронный)? | Да | Нет |
| 4.20 | Требуется ли модуль аналоговых выходов | Да | Нет |
| 4.21 | Желаемое напряжение управления? 110В АС, 220В АС, 110В DC |  | В |
| 4.22 | Комплект ЗИП | Малый | Большой |

# Text boxes

Х

Х